| **1**  **1.4** | **Sicherheitsorganisation**  **Brandschutz** | | | | | | Bearbeiter\*in:  Name, Vorname | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  ArbStättV, ASR A1.7, ASR A2.2, ASR A2.3, BetrSichV, DGUV V 1, DGUV R 102-601, DGUV R 113-018, BASchulRL MV, LBauO M-V, BrdverhschauVO M-V, Erlass „Unfallverhütung und Sicherheit in Schulen“***,*** DIN 14095 | | | | | | | |
| 1 | Sind Flure und Treppenräume frei von  vermeidbaren Brandlasten?  z. B. Mobiliar, leicht brennbare Dekoration |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Ist in der Einrichtung:   * ein Alarmplan, Notfallplan * eine Brandschutzordnung und * ein Feuerwehrplan vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Werden mindesten zwei Alarmübungen im  Schuljahr durchgeführt? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Werden zusätzliche Maßnahmen für die  Evakuierung mobilitätseingeschränkter Beschäftigten und Schüler\*innen vorgehalten? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Ist eine stromunabhängige Alarmierungsanlage vorhanden?  Ist keine stromunabhängige Alarmierungs-anlage vorhanden, muss eine wirksame Ersatzlösung vorgehalten werden. |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Unterscheidet sich das Alarmsignal deutlich  vom täglichen Stunden- und Pausensignal und  ist es in jedem Unterrichtsraum zu hören? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 7 | Kann der Hausalarm jederzeit von anwesenden Personen ausgelöst werden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 8 | Sind in der Schule und in den Fachunterrichts-  räumen mit erhöhter Brandgefahr geeignete  Feuerlöscheinrichtungen bzw. Löschmittel in  ausreichender Anzahl vorhanden?   * Chemie - Pulverlöscher, Löschsand,   Löschdecke   * Küche mit Fritteuse - geeigneter Löscher für Fettbrände |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 9 | Sind Beschäftigte in ausreichender Anzahl mit der Handhabung von Feuerlöscheinrichtungen vertraut gemacht worden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 10 | Sind die Stellen, an denen sich Feuerlösch-einrichtungen befinden, gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet? (langnachleuchtend) |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 11 | Sind die Feuerwehrzufahrten gekennzeichnet  und werden sie ständig freigehalten? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 12 | Sind die Sammelplätze bekannt, gekenn-zeichnet und werden sie nach Möglichkeit freigehalten? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 13 | Werden die Brandschutzeinrichtungen regelmäßig geprüft? (siehe Anlage 3) |  |  |  |  |  | Text | Text |